## 分包
分包 | 序号 | 资产名称 | 参考品牌及型号 | 数量
A包 （限价80万元） | 1 | 小型台式高速冷冻离机 | 湘仪HT165 | 1
| 2 | 超声波细胞破碎机 | 宁波新芝生物科技股份有限公司scientz-650E（Φ6mm,Φ2mm变幅杆各一支） | 1
| 3 | PH计 | 梅特勒FE28-Standard | 1
| 4 | 药品阴凉箱 | 海尔HYC-630L | 1
| 5 | 医用冷藏箱 | 松洋GPR-410H | 1
| 6 | 恒温恒湿箱 | 右科YK-S300 | 1
| 7 | 离心机 | 平科PK5-WS | 1
| 8 | 家用冰箱 | 海尔BCD-272WDCI | 3
| 9 | 高速台式冷冻离心机 | 湘仪HT150R | 2
| 10 | 倒置显微镜 | 蔡司primovert | 1
| 11 | eBlotwL1 快速湿转仪 | 金斯瑞eBlot™L1 | 2
| 12 | 全自动细胞计数仪 | 博大博聚JSY-SC-031N | 1
| 13 | DNA电泳仪 | 伯乐BIO-RAD | 1
| 14 | 多通道小动物麻醉机 | 瑞沃德R550 | 1
| 15 | 生物安全柜 | 海尔HR1200-IIA2 | 1
| 16 | WIX-EP600 通用电泳仪电源 | 伯乐WIX-EP600 | 1
| 17 | 电热恒温培养箱 | 上海一恒科技有限公司DHP-9082 | 1
| 18 | 低速台式离心机 | 北京白洋医疗器械有限公司BY-400B | 1
| 19 | 旋涡混合器 | 其林贝尔仪器制造VORTEX-5 | 1
| 20 | 缺氧小室 | STEMCELL Technologies27310 | 1
| 21 | 二氧化碳培养箱 | 海尔HCP-168 | 1
| 22 | UPS电源 | 3C3HD-60KVA | 1
| 23 | 阴道炎自动检测工作站 | 江苏硕世 bPR-2014A | 1
| 24 | 瓶口分液器 | 艾本德Varispenser 2 0.5-5mL | 1
| 25 | 全自动核酸提取仪 | 亚能YN-AP4810 Lab-Aid 824s | 1
B包 （限价70万元） | 1 | 高频电刀 | 泰林SY-2400C | 2
| 2 | 电动取皮刀 | 迈桀德MT-Q1 | 1
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 1
| 4 | 不锈钢器械车 | 方格 B10 95*50*80cm | 2
| 5 | 吸烟器 | 泰林GE-50 | 2
| 6 | 插件式监护仪 | 飞利浦G30E | 1
| 7 | 可视喉镜 | UET-C3 | 1
| 8 | 制氧机 | 9F-5W | 1
| 9 | 病床 | 双摇手动护理床（带两侧床挡） | 4
| 10 | 麦科田输液泵 | MP-60输液泵 | 2
| 11 | 床头橱 | 不锈钢柜顶面，45*40*73cm | 5
| 12 | 皮肤镜影像系统配件伍德灯相机 | 适配设备：医用电子皮肤镜影像系统，创弘CH-DSIS-2000Plus | 1
| 13 | 检查床 | / | 2
| 14 | 中药熏蒸仪（舱式） | HB730A | 1
| 15 | 熏蒸治疗仪（头皮） | QL/XZ-IIB | 1
| 16 | 红外辐照治疗装置 | 750 | 1
| 17 | 医用液氮枪 | YDQ-500 | 2
| 18 | 不锈钢医用治疗车 | 双层、100*55*86 | 2
| 19 | 医用ABS急救车 | 潮州顺兴发 五抽带锁 750*475*950 | 1
| 20 | 一体电脑升降折叠支架 | 博锐特BRT-Y30 | 1
| 21 | 治疗车 | 澳宇CZ-05 | 2
| 22 | 医用冰箱 | 冰山松洋GPR-311FE | 1
| 23 | 电针治疗仪 | 河南翔宇医疗XYD-IV | 3
| 24 | 艾灸仪 | 济南臻艾医疗GAYJ-04 | 2
| 25 | 超低容量喷雾器 | 青岛巉山CS-3030 | 1
| 26 | 家用冰箱 | 258升，兼具冷藏和冷冻功能 | 1
| 27 | 密集柜（架子系统） | 济宁中天 | 4列
| 28 | 切片柜 | 诺普 | 4组（每组含四个切片柜）
C包 （限价55万元） | 1 | 皮肤检测仪 | VECTRA-M3 | 1
| 2 | 多功能激光光电平台（舒敏） | Derma-590 | 1
| 3 | 吸烟机 | SMOKE-VAC | 1
D包 （限价300万元） | 1 | 射频治疗仪 | Thermage-TG-3A | 2
E包 （限价140万元） | 1 | 强脉冲光 | M22 | 1